- 二次供水设施资料附表

施工单位到水务公司业务窗口办理申请验收登记，二次给水设施竣工资料及表格。

1、验收条件及时间
二次供水泵房、水池（箱）工程完工,泵房设备安装调试完毕、自检合格、验收资料（见附表3）经审查合格，水务公司方可安排现场验收。
验收前必须做好验收试机准备，确保设备电源、水池满水满足试机条件，泵房及水池内清理干净，提供观察水池内部的照明灯具。
2、验收内容
根据《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、验收表中的检验项目和验收标准、施工图纸及水务公司的审图意见进行。
3、验收合格手续办理
① 验收合格后，办理相关手续，竣工资料交水务公司存档。
② 若验收不合格，验收人员提出书面整改意见，施工单位需按要求整改并进行复检。

附表：二次给水设施竣工资料内容

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封面及资料目录 | 窗口领取 |
| 2 | 施工单位营业执照及资质证书 | 复印件 |
| 3 | 给水工程施工合同（含保修书） | 协议书、保修书复印件 |
| 4 | 设计修改通知书 | 设计单位盖章 |
| 5 | 水务公司图纸审查意见 | 水务出具 |
| 6 | 泵房内低压电源、照明线路图 | 设计单位和建设单位盖章 |
| 7 | 水泵机组的安装平面、立面、基础的竣工图 | 施工单位盖章 |
| 8 | 建筑、结构竣工图，及其报建审批资料 | 设计单位和建设单位盖章 |
| 9 | 控制柜的配置清单 | 施工单位盖章 |
| 10 | 泵房内安装的所有设备、元件附带的产品合格证、材料检验报告、使用说明书、保修卡等 | 施工单位盖章 |
| 11 | 控制柜的一、二线次路竣工图 | 施工单位盖章 |
| 12 | 泵房的电源线、动力线规格、数量、生产厂家、合格证等 | 施工单位盖章 |
| 13 | 管道试压自检记录和管道试压现场记录（如管道列入泵房项目时） | 施工单位、监理单位、验收人员盖章 |
| 14 | 水池(箱)的竣工图,需显示出人孔、气孔、溢流孔、排水孔、进出水口等孔口的位置、尺寸、数量 | 设计单位、施工单位盖章 |
| 15 | 水池(箱)的基础结构图 | 设计单位、施工单位盖章 |
| 16 | 水池(箱)使用新型材料的,需提供卫生部门颁发的许可证 | 卫生部门、施工单位盖章 |
| 17 | 水池(箱)消毒、清洗记录 | 施工单位、监理单位盖章 |
| 18 | 管道水质检测报告 | 水质监测部门出具 |

注明：所有资料必须电脑打印，不得随意涂改。

二次供水验收咨询：

     地址：中闽（宁德）水务有限公司

资料受理窗口：

地址：宁德市东侨开发区万安东路金港名都B区17号楼3层

- 二次供水设施资料附表

施工单位到水务公司业务窗口办理申请验收登记，二次给水设施竣工资料及表格。

1、验收条件及时间
二次供水泵房、水池（箱）工程完工,泵房设备安装调试完毕、自检合格、验收资料（见附表3）经审查合格，水务公司方可安排现场验收。
验收前必须做好验收试机准备，确保设备电源、水池满水满足试机条件，泵房及水池内清理干净，提供观察水池内部的照明灯具。
2、验收内容
根据《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）、验收表中的检验项目和验收标准、施工图纸及水务公司的审图意见进行。
3、验收合格手续办理
① 验收合格后，办理相关手续，竣工资料交水务公司存档。
② 若验收不合格，验收人员提出书面整改意见，施工单位需按要求整改并进行复检。

附表：二次给水设施竣工资料内容

| 序号 | 内 容 | 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 封面及资料目录 | 窗口领取 |
| 2 | 施工单位营业执照及资质证书 | 复印件 |
| 3 | 给水工程施工合同（含保修书） | 协议书、保修书复印件 |
| 4 | 设计修改通知书 | 设计单位盖章 |
| 5 | 水务公司图纸审查意见 | 水务出具 |
| 6 | 泵房内低压电源、照明线路图 | 设计单位和建设单位盖章 |
| 7 | 水泵机组的安装平面、立面、基础的竣工图 | 施工单位盖章 |
| 8 | 建筑、结构竣工图，及其报建审批资料 | 设计单位和建设单位盖章 |
| 9 | 控制柜的配置清单 | 施工单位盖章 |
| 10 | 泵房内安装的所有设备、元件附带的产品合格证、材料检验报告、使用说明书、保修卡等 | 施工单位盖章 |
| 11 | 控制柜的一、二线次路竣工图 | 施工单位盖章 |
| 12 | 泵房的电源线、动力线规格、数量、生产厂家、合格证等 | 施工单位盖章 |
| 13 | 管道试压自检记录和管道试压现场记录（如管道列入泵房项目时） | 施工单位、监理单位、验收人员盖章 |
| 14 | 水池(箱)的竣工图,需显示出人孔、气孔、溢流孔、排水孔、进出水口等孔口的位置、尺寸、数量 | 设计单位、施工单位盖章 |
| 15 | 水池(箱)的基础结构图 | 设计单位、施工单位盖章 |
| 16 | 水池(箱)使用新型材料的,需提供卫生部门颁发的许可证 | 卫生部门、施工单位盖章 |
| 17 | 水池(箱)消毒、清洗记录 | 施工单位、监理单位盖章 |
| 18 | 管道水质检测报告 | 水质监测部门出具 |

注明：所有资料必须电脑打印，不得随意涂改。

附：

1、宁德市室内二次供水设备验收表

2、宁德市室外二次供水设备验收表

3、泵房竣工实况表

二次供水验收咨询：

     地址：中闽（宁德）水务有限公司

资料受理窗口：

地址：宁德市东侨开发区万安东路金港名都B区17号楼3层

附件

市政、建筑给水管道和水池水质检测管理规定

为规范市政、建筑给水管道和水池的水质检测管理，确保给水管道的卫生安全，制定本规定：

一、市政、建筑给水管道和水池必须经过冲洗消毒，并经水质检测合格方可办理验收合格手续及并入给水管网。

二、报检单位委托报检的水质监测部门须具有相应的资质。

三、报检单位需在受委托的水质监测部门申请登记，由受委托的水质监测部门按约定时间进行现场采样。

四、现场采样的数量及采样点：

市政给水管：管道长度在1KM内1个，超过1KM按实际情况增加，冲洗管道的末端采样：

建筑给水管：室外管道1个、每个水池1个、室内管道按加压系统(含直供）分各1个，冲洗段的末端采样。

五、受委托的水质监测部门对所采水样进行检测，出具水质检验报告。如水质检验不合格，需重新冲洗消毒、采样检验。

六、水质现场采样、检测费用按有关规定收取。

七、本规定自公布之日起施行。

中闽（宁德）水务有限公司

市政、建筑给水管道和水池水质检测预约登记表

填报时间      年    月    日

| 报检单位 |  |  |  | 工程 名称 |  |  | 预约采样时间 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  | 联系人 |  |  | 联系 电话 |  |  |
| 所采水样类别 | 市政管道 |  | DN | KM | 采样数量要求说明 | 管道长度在1KM内1个，超过1KM按实际情况增加 |  |  |  |
|  |  |  | DN | KM |  |  |  |  |  |
|  |  |  | DN | KM |  |  |  |  |  |
|  | 建筑室外 |  | 管长 | KM |  | 室外管道1个 |  |  |  |
|  | 建筑室内 |  | 加压系统(含直供） | 个 |  | 按加压系统(含直供）分各1个 |  |  |  |
|  | 建筑水池 |  | 水池数 | 个 |  | 每个水池1个 |  |  |  |
| 注：在需所采水样类别打“√”。 联系方式： 服务窗口： 联系电话： 地址： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |